全体についての防火・防災管理に係る消防計画

# （▲印は、該当する場合に定める項目である。）

第１章　総則

第１節　目的及び適用範囲

# （目　的）

第１条　この計画は、消防法第８条の２第１項及び同法第３６条第１項において準用する規定（▲並びに同法第８条の２の５）に基づき、統括防火・防災管理者が　　　　　　　　　　　　の全体についての防火・防災管理上必要な業務に係る事項（▲並びに自衛消防組織に係る事項）を定め、防火・防災管理業務を適正に実施し火災を予防するとともに、火災、地震その他の災害等による人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この消防計画を適用する者の範囲は、次のとおりとする。

⑴　当該防火対象物及び建築物その他の工作物（以下「防火対象物等」という。）に勤務し、出入りする全ての者

▲⑵　当該防火対象物等の防火・防災管理上必要な業務を受託している者

第２節　管理権原者等の責務

（管理権原者の責務）

第３条　管理権原者は、管理権原者の権原が及ぶ範囲（以下「事業所」という。）の消防計画に基づき、防火・防災管理者に防火・防災管理上必要な業務を実施させ、適正にその業務を遂行する。

２　管理権原者は、統括防火・防災管理者が防火対象物等の全体についての防火・防災管理上必要な業務を適切に遂行できるよう相互に協力する。

３　管理権原者は、統括防火・防災管理者を協議して定め、防火対象物等の全体についての防火・防災管理上必要な業務を行わせなければならない。

４　管理権原者は、統括防火・防災管理者を定めたときは、所轄消防署長に届け出る。

# （防火・防災管理協議会の設置）

# ▲第４条　管理権原者の協議の方法として、　　　　　　　　　　　　　防火・防災管理協議会（以下「協

# 議会」という。）を設置し、協議会の運営等は次のとおりとする。

⑴　協議会の設置

ア　防火対象物の管理権原者等を構成員として設置する。

構成員は、別紙１「　　　　　　　　　　　　防火・防災管理協議会の構成員一覧表」のとおりとする。

イ　協議会には、会長、副会長を設ける。

ウ　会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

エ　副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その職務を代行する。

オ　協議会の事務局は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に置く。

⑵　統括防火・防災管理者の選任及び届出

ア　統括防火・防災管理者は、協議会において協議し、選任する。

イ　統括防火・防災管理者の選任又は解任の届出については、協議会の会長名をもって所轄消防署長に届出する。

⑶　協議会の運営

協議会は、統括防火・防災管理業務に関し、次の事項について協議し決定する。

ア　統括防火・防災管理者の選任及び解任に関すること。

イ　全体についての消防計画に関すること。

ウ　全体についての消防計画に基づく訓練の実施に関すること。

エ　避難上必要な施設の管理に関すること。

オ　その他防火対象物等の全体についての防火・防災管理上必要なこと。

⑷　その他

協議会の規定により難い場合又は疑義が生じた場合には、協議会にて協議のうえ、これを定めるものとする。

# （統括防火・防災管理者の権限と責務）

# 第５条　統括防火・防災管理者は、次の権限及び責務を有し、必要に応じて各管理権原者の指示を求めながら、防火対象物等の全体についての防火・防災管理上必要な業務を適正に遂行するものとする。

⑴　防火対象物等の全体についての消防計画の作成、変更及び届出に関すること。

⑵　各事業所の防火・防災管理者又は防火・防災管理業務に従事する者に対する指導、指示及び必要な報告に関すること。

# ⑶　防火対象物等の全体についての消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。

# ⑷　防火対象物等の廊下、階段、避難口等の避難上必要な施設の管理に関すること。

# ⑸　火気使用の制限及び禁止に関すること。

# ⑹　その他防火対象物等の全体についての防火・防災管理上必要な業務に関すること。

# ２　統括防火・防災管理者は、防火・防災管理者等からの報告に基づき調査を行い、必要事項については消防機関へ届出又は連絡を行うとともに、防火・防災管理者等に対し、防火・防災管理上必要な措置を講ずるよう指示することができる。

# ３　統括防火・防災管理者は、防火対象物等の全体についての消防計画を作成又は変更した場合は、当該消防計画の内容を各事業所に周知することとする。

# （事業所の防火・防災管理者の責務）

第６条　事業所の防火・防災管理者は、統括防火・防災管理者の指示を遵守するとともに、次に掲げる防火・防災管理上必要な事項について統括防火・防災管理者に報告又は承認を受けなければならない。

⑴　防火・防災管理者に選任又は解任されたとき

⑵　事業所の消防計画を作成又は変更するとき

⑶　防火対象物等の法定点検の実施及び結果について

⑷　消防用設備等・特殊消防用設備等（以下「消防用設備等」という。）の法定点検の実施及び結果について

⑸　建築物等の定期検査の実施及び結果について

⑹　防火・防災上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥を確認したとき及びそれらを改修したとき

⑺　火気を使用する設備器具（以下「火気使用設備器具」という。）又は電気設備の新設、移設、改修等を行うとき

⑻　臨時に火気を使用するとき

⑼　大量の可燃物を搬入するとき

⑽　危険物又は引火性物品を貯蔵・取り扱うとき

⑾　客席又は避難通路の変更を行うとき

⑿　用途（一時的含む。）を変更するとき

⒀　内装改修又は改築等の工事を行うとき

⒁　催物を開催するとき

⒂　事業所の消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき

⒃　事業所の消防計画に定めた訓練を実施するとき

⒄　防火・防災管理業務の一部を委託又は防火管理者の業務を委託するとき

⒅　消防機関が行う検査等の実施及び結果について

⒆　統括防火・防災管理者から指示された事項を履行したとき

⒇　その他火災予防上必要な事項

２　防火・防災管理者は、統括防火・防災管理者が作成するこの消防計画に適合するように事業所の消防計画を作成しなければならない。

▲第３節　自衛消防組織

# （自衛消防協議会の設置）

第７条　消防法第８条の２の５の規定に基づき、火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務を行う自衛消防組織に関する協議会（以下「自衛消防協議会」という。）を設置する。

２　自衛消防協議会の構成は、次によるものとする。

⑴　自衛消防協議会は、会長、副会長及び会員により構成する。

▲第４条に定める防火・防災管理協議会と兼ねるものとする。

⑵　会長は、自衛消防協議会を主宰し、会務を統括する。

⑶　会長は、自衛消防協議会の開催に際し、必要と認めるときは、会員以外の者の出席を求めることができる。

⑷　会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

（自衛消防協議会の事業）

第７条の２　前条の協議会は、防火対象物全体で共同して自衛消防組織を設置し、運営するための必要な事項について協議し、決定するほか、次の事項を審議及び研究する。

⑴　自衛消防組織に係る協議事項の審議、承認に関すること。

⑵　自衛消防組織に係る装備等に関すること。

⑶　自衛消防訓練に関すること。

⑷　その他必要な事項に関すること。

（統括管理者の選任）

第７条の３　自衛消防組織に統括管理者を置く。

２　統括管理者には、自衛消防業務講習修了者等の資格者をあてる。

（統括管理者の責務）

第７条の４　統括管理者は、自衛消防組織の機能が有効に発揮できるよう自衛消防組織を統括する。

２　統括管理者は、統括防火・防災管理者に対し、自衛消防活動に関する事項を報告する。

（自衛消防組織の業務範囲）

第７条の５　自衛消防組織は、　　　　　　　　　　　全体についての防火・防災管理上必要な業務を

行う。

２　隣接する防火対象物等からの火災で延焼を阻止する必要がある場合は、自衛消防隊長の判断に基づき、本建物に設置されている消防用設備等を有効に活用し、活動する。

▲３　近隣建物等に対する応援出場は、　　　　　　　　　　　　に定める協定の範囲内とする。

# （届出）

第７条の６　前第７条による自衛消防協議会で協議され、了承された自衛消防組織の設置又は変更については、自衛消防協議会の会長が自衛消防協議会構成員を代表して消防署長に届け出る。

第２章　全体についての防火・防災管理業務

第１節　管理権原者の権原の範囲等

# （管理権原者の権原の範囲）

第８条　防火対象物等の管理権原者の当該権原が及ぶ範囲については、別紙２「防火対象物等の管理権原者の権原の範囲」のとおりとする。

（全体についての防火・防災管理業務の一部委託）

▲第８条の２　防火対象物等の全体についての防火・防災管理上必要な業務の一部委託については、次のとおりとする。

⑴　防火対象物等の全体についての防火・防災管理上必要な業務の一部委託の範囲

別紙３「全体についての防火・防災管理業務の一部委託状況表」のとおり

⑵　管理権原者は、委託を受けて全体についての防火・防災管理業務に従事する者（以下「受託者」という。）に行わせる防火・防災管理業務について契約書等の内容を確認する。

⑶　受託者は、この計画に定めるところにより、管理権原者、統括防火・防災管理者及び自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施する。

⑷　受託者は、受託した全体についての防火・防災管理業務の実施状況について、定期的に統括防火・防災管理者に報告する。

（点検・検査）

第９条　防火対象物等における点検・検査は、次のとおり実施する。

▲１　防火対象物等の法定点検

⑴　消防法第８条の２の２及び同法第３６条において準用する規定に基づく防火対象物等の法定点検は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の責任により行う。

⑵　管理権原者は、点検の実施に当たって必要な場所の立入りを認めるなど、点検が適切に実施できるよう相互に協力しなければならない。

⑶　点検を実施する場合は、事業所の防火・防災管理者等が点検に立ち会う。

# ２　消防用設備等の法定点検

⑴　消防法第１７条の３の３の規定に基づく消防用設備等の法定点検は、　　　　　　　　　の責任により行う。

⑵　前１、⑵及び⑶の規定は、前⑴の点検を実施する場合に準用する。

# ３　自主点検・検査

統括防火・防災管理者は、前各項に規定するもののほか、次により自主点検・検査を実施する。

⑴　自主点検・検査は、次のチェック表を用いて実施するものとし、消防用設備等に特例が適用されている場合の特例適用条件の適否についてもあわせて実施する。

別紙４　自主点検チェック表「消防用設備等」

別紙５　自主点検チェック表「火気関係」

別紙６　自主点検チェック表「閉鎖障害等」

別紙７　自主点検チェック表「建物構造等」

⑵　自主点検・検査は、　　　　　　　　　　　　　に実施する。

⑶　統括防火・防災管理者は、消防用設備等に特例が適用されている場合の特例適用条件の適否についてもあわせて実施するように事業所の防火・防災管理者に指示する。

４　点検・検査結果の記録

統括防火・防災管理者は、法定点検及び自主点検・検査の結果について管理権原者の確認を適宜受けるとともに、その記録を防火・防災管理維持台帳に３年間保管する。

# ５　不備欠陥等の改修

管理権原者は、点検・検査により明らかになった不備欠陥について、速やかに改修を図る。

第２節　自衛消防訓練

（自衛消防訓練の実施）

第１０条　防火対象物等の全体についての自衛消防訓練は、次のとおり実施する。

| 種 別 | 根拠法令 | 訓練の実施時期 | 実施 回数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 総合訓練 (消火、通報及び避難訓練等) | 消防法第8条の2 |  | 年 回 |
| 避難訓練等 | 消防法第36条 |  | 年 回 |

※年１回は地震火災を想定した総合訓練とする。

２　統括防火・防災管理者は、訓練を実施する場合には、消防機関へ事前に通報するとともに必要に応じて、別紙８「防火防災訓練計画届出書」を所轄消防署長に届出する。

３　統括防火・防災管理者は、別紙９「自衛消防訓練実施結果記録書」を用いて、訓練を検証し、その結果を講評し、次回の訓練に反映させるとともに、必要によりこの計画を見直す（３年間保存）。

第３節　避難施設の維持管理及びその案内

（避難施設の維持管理）

第１１条　統括防火・防災管理者は、廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画等の避難施設を次の事項を遵守し適正に維持管理する。

⑴　避難口、廊下、階段、避難通路その他の避難施設

ア　避難の障害となる施設又は物品を設けないこと。

イ　床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないよう維持すること。

ウ　避難口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持すること。

⑵　火災が発生したとき延焼を防止し、又は有効な消防活動を確保するための防火設備

ア　防火戸は、常時閉鎖できるようにその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

なお、防火戸の開閉位置と他の部分とを色別しておくこと。

イ　防火戸に近接して延焼の媒体となる可燃性物品を置かないこと。

⑶　避難経路の案内

統括防火・防災管理者は、防火・防災管理者及び防火管理業務に従事する者に廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画等の避難施設を把握させるとともに、必要に応じて避難経路図等を掲出する。

第４節　自衛消防活動等

（自衛消防組織の設置）

第１２条　火災、地震その他の災害等による人的又は物的な被害を最小限にとどめるため、自衛消防組織を設置する。

２　自衛消防組織には、本部隊及び地区隊を編成する。

３　本部隊に自衛消防隊長及び班を置く。

⑴　自衛消防隊長は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がその任務に当たる。

⑵　自衛消防隊長には、その任務の代行者（以下「自衛消防隊長の代行者」という。）を定める。

⑶　班は、通報連絡（情報）班、初期消火班、避難誘導班、応急救護班、安全防護班の各班を設け、各班には班長を置く。各班に必要な人員は各事業所が分担する。

▲⑷　自衛消防業務講習修了者は、本部隊の各業務の班長にあてる。

４　地区隊に地区隊長及び班を置く。

⑴　班は、通報連絡（情報）班、初期消火班、避難誘導班、応急救護班、安全防護班の各班を設け、各班には班長を置く。

⑵　地区隊の組織及び任務は、各事業所の消防計画に定める。

５　自衛消防組織の編成及び主たる任務並びに資格管理表は次のとおりとし、その編成は、自衛消防隊長が定める。

別紙１０　「自衛消防組織の編成と任務（編成表）」

別紙１１　「自衛消防組織の編成と任務（資格管理表）」

別紙１２　「自衛消防組織の編成と任務（任務表）」

# （自衛消防隊長の権限）

第１３条　自衛消防隊長は、自衛消防組織の当該防火対象物等における自衛消防活動について、その指揮、命令、監督等一切の権限を有する。

２　自衛消防隊長の代行者に対し、自衛消防隊長の任務を代行するために必要な、指揮、命令、監督等の権限を付与する。

（自衛消防隊長の責務）

第１４条　自衛消防隊長は、自衛消防協議会会長の命を受け、自衛消防組織の機能が有効に発揮できるよう隊を統括するとともに、消防隊への情報提供等、消防隊との連携を密にしなければならない。

２　自衛消防隊長の代行者は、自衛消防隊長が不在となる時間帯に、代行の優先順位に従って自衛消防隊長の任務を代行する。

（地区隊長の責務）

第１５条　地区隊長は、担当区域の初動措置の指揮統制を図るとともに自衛消防隊長への報告、連絡を密にする。

２　地区隊長は、担当地区に直接影響ないと認めたときは、本部において自衛消防隊長を補佐する。

（本部隊の任務）

第１６条　本部隊は、協議会の管理する区域で発生する火災における初動対応及び全体の統制を行う。

２　本部隊は、次の活動を行うものとする。

⑴　本部隊の通報連絡（情報）班は、本部員として活動拠点における任務に当たる。

⑵　本部隊の初期消火班、避難誘導班、応急救護班、安全防護班は、現場員として災害等発生場所における任務に当たる。

⑶　自衛消防隊長は、地区隊長が不在となった区域で火災が発生した場合、現場に駆け付ける現場員のうち１名を指揮担当に指定し、その他の現場員の活動指揮に当たらせる。

⑷　現場員は、地区隊長が不在となった区域で火災が発生した場合、指揮担当の指揮下で、情報収集、初期消火、避難誘導、応急救護、安全防護の任務に当たる。

（地区隊の任務）

第１７条　地区隊は、当該地区隊の管理する区域で発生する火災において、当該地区隊が中心となり、当該地区隊長の指揮の下に初動措置を行うものとし、その活動は各事業所の消防計画に定める。

２　火災が発生した区域を管理する地区隊以外の地区隊は、自衛消防隊長の命令による自衛消防活動を行う。

（通報連絡、情報収集）

第１８条　火災の発見者は、消防機関（１１９番）への通報及び防災センターに場所、状況等を速報するとともに、周辺に火災を知らせるものとする。

２　本部隊の通報連絡（情報）班は、次の活動を行うものとする。

⑴　本部員として活動拠点における任務に当たる。

⑵　現場確認者等から火災の連絡を受けたときは、直ちに１１９番通報する。

⑶　火災発生確認後、速やかに、避難が必要な階の在館者への避難誘導放送を行う。

⑷　自衛消防隊長、地区隊長及び関係者への火災発生の連絡を行う。

⑸　避難が必要な階以外の階への火災発生及び延焼状況の連絡を行う。

３　地区隊の通報連絡（情報）班は、次の活動を行うものとする。

⑴　出火場所、火災規模、燃えているもの、延焼危険の確認

⑵　消火活動状況、活動人員の確認

⑶　逃げ遅れた者、負傷者の有無及び状況の確認

⑷　区画形成状況の確認

⑸　危険物等の有無の確認

⑹　前⑴～⑸の情報の自衛消防隊長又は地区隊長への伝達

⑺　情報収集内容の記録

（消火活動）

第１９条　本部隊の初期消火班は、地区隊と協力し、消火器又は屋内消火栓設備等を活用して適切な初期消火を行うとともに防火戸、防火シャッター等を閉鎖し、火災の拡大防止に当たる。

２　地区隊における消火活動は、初動措置に主眼をおき活動する。

なお、当該地区隊の担当区域外で発生した場合は、臨機の措置を行うとともに、自衛消防隊長等の指

示により行動する。

（避難誘導）

第２０条　本部隊の避難誘導班は、火災が発生した場合、地区隊と協力して出火階及びその上階の者を優先して避難誘導に当たる。

２　エレベーターによる避難は、原則として行わない。

３　屋上への避難は、原則として行わない。

４　避難誘導班を非常口、特別避難階段附室前及び行き止まり通路等に配置する。

また、忘れ物等のため、再び入る者のないように万全を期する。

５　避難誘導に当たっては、携帯拡声器、懐中電灯、警笛、ロープ等を活用して避難者に避難方向や火災の状況を知らせ、混乱の防止に留意し避難させる。

６　逃げ遅れた者及び負傷者等について情報を得たときは、直ちに本部に連絡する。

７　避難終了後、速やかに人員点呼を行い、逃げ遅れた者等の有無を確認し、本部に報告する。

８　地区隊の避難誘導班は、担当地区の避難者に対し、前各項に従い、誘導に当たる。

（応急救護）

第２１条　本部隊の応急救護班は、必要に応じ　　　　　　　　　　の一時集合場所等に救護所を設置し、地区隊の救急救護班と連携して活動を行う。

２　応急救護班は、応急手当を行い、救急隊と密接な連絡をとり、速やかに負傷者を病院に搬送できるように適切な対応をとる。

３　応急救護班は、負傷者の所属する事業所名、氏名、年齢、住所、電話番号、搬送病院、負傷箇所及び負傷程度等必要な事項を記録する。

４　救護所を設ける必要がないときは、避難誘導班と協力し、逃げ遅れた者の有無の確認に当たる。

５　逃げ遅れた者の情報を得た場合、応急救護班は現場へ急行し、特別避難階段、屋外避難階段等の安全な場所へ救出する。

６　統括防火・防災管理者は、各事業所の応急救護に関する資格保有者を、本部隊の応急救護班及び地区隊の応急救護班として配置するよう、各管理権原者と事前に協議を行い定めておく。

（安全防護措置）

第２２条　安全防護班は、火災が発生した場合、排煙口の操作を行うとともに防火戸、防火シャッター、防火ダンパー等の閉鎖、水損防止作業及びその他防火施設に対する必要な措置を行う。

（通報連絡の方法）

第２３条　防災センター勤務員は、自動火災報知設備の受信機に火災表示を認めるときは、直ちに係員を現場に派遣するとともに電話等で火災の状況を確認する。

２　防災センター勤務員は、火災を確認後、直ちに消防機関（１１９番）へ通報するとともに、自衛消防隊長に報告し、放送設備により必要に応じた周知措置を講じる。

なお、放送文は別に定める放送文例による。

３　各事業所の通報連絡担当は、出火場所、火災の状況等を防災センターに報告する。

（本部隊の要員等の装備）

▲第２３条の２　本部隊の要員等に必要な装備品等は、協議会構成員が共同して整備する。

２　前項の装備品等は、自衛消防隊長が定める。

３　地区隊の自衛消防活動等に必要な装備品等は、協議会構成員が整備するものとし、各事業所の消防計画に定める。

４　装備品等の内容及びその管理については、次による。

⑴　装備品

本部隊の要員等の装備品等は、次のとおりとする。

ア　個人用装備

| 品 名 | 数量 | 品 名 | 数量 | 品 名 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火衣 | 着 | ヘルメット | 個 | 警笛 | 個 |
| 携帯用照明器具 | 器 | 携帯用無線機 | 機 |  |  |

イ　隊用装備

| 品 名 | 数量 | 品 名 | 数量 | 品 名 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火器 | 本 | とび口 | 本 | ロープ | 本 |
| 携帯拡声器 | 器 | バール、ジャッキ | 個 | 担架 | 基 |
| 応急手当用具 | 式 |  |  |  |  |

⑵　装備品等の管理

本部隊の要員等の装備品等は、防災センターに保管し、必要な点検を行い、常時使用できる状態に維持管理するものとし、地区隊の装備品等の管理は、各事業所の消防計画に定める。

# （防災センターによる消防用設備等の集中管理）

▲第２３条の３　防災センターにおいて、消防用設備等の総合操作盤及び制御装置等の監視・操作等を常時行うことができるよう集中して管理する。

# （防災センターを中心とした自衛消防活動体制）

▲第２３条の４　統括防火・防災管理者（▲統括管理者）は、災害活動上必要な情報並びに防災センターの機能及び人員を有効に活用して、防災センターを中心とした自衛消防活動体制を確立し、維持管理を行う。

２　全ての協議会構成員は、災害活動の拠点となる防災センターに、災害活動上必要な情報を提供するとともに、統括防火・防災管理者（▲統括管理者）が防災センターを中心とした自衛消防活動体制を確立し、維持管理できるよう協力しなければならない。

# （防災センター勤務員等の対応）

▲第２３条の５　防災センター勤務員等は、自動火災報知設備の受信機に火災表示を認めたとき、次の対応を行うものとする。

⑴　１名以上の防災センター勤務員等を防災センター等に残し、他の者は消火器、マスターキー、携帯電話等を持って現場へ急行する。

⑵　現場へ急行した防災センター勤務員等は、自動火災報知設備の発信機を押すか又は非常電話等により防災センター等へ連絡する。

また、現場から防災センター等へ火災である旨の連絡があった場合は、直ちに消防機関（１１９番）へ通報する。

⑶　防災センター等に残った防災センター勤務員等は、火災の状況によっては必要により放送設備を手動に切り替え、必要な事項を放送する。

⑷　在館者（劇場等の観客、百貨店の来店者等）の混乱を防ぐため、従業員のみに分かる暗号文を放送する場合には感知器が発報した旨の放送の後に、放送設備を手動により起動させ暗号文を放送する。

（自動通報）

▲第２３条の６　本部隊の通報連絡（情報）班は自動火災報知設備が作動し、火災通報装置から消防機関へ通報されたときには、消防機関からの着信信号を確認する。

２　本部隊の通報連絡（情報）班は誤作動により直接通報された場合は、非常停止ボタンを押し、通報を中止する。

また、通報の中止が間に合わなかった場合には、１１９番送受話器を使用し又は１１９番通報して、誤作動であることを報告する。

# （ガス漏えい時の活動）

▲第２３条の７　ガス設備等からのガス漏えいに伴うガス爆発及び中毒による災害等を防止するための対

策は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のとおりとする。

# （営業時間外等における自衛消防活動体制）

▲第２４条　営業時間外等における自衛消防隊は、別紙１３「営業時間外等の自衛消防組織の組織編成表及び活動要領」に示すところによる。

# ２　営業時間外等に発生した災害等に対しては、次の措置を行う。

⑴　火災を覚知した場合は、直ちに消防機関に通報後、初期消火活動を行うとともに、ビル内残留者等に火災の発生を知らせ、自衛消防隊長、各事業所の防火・防災管理者等の関係者に、別に定める緊急連絡網により急報する。

⑵　消防隊に対しては、火災発見の状況、延焼状況等の情報及び資料等を速やかに提供するとともに、火点への誘導を行う。

# ３　営業時間外等に発生した災害等に対しては、在館中の事業所の従業員が協力する。

第５節　消防隊に対する情報提供及び消防隊の誘導

（消防隊に対する情報提供等）

第２５条　火災、地震その他の災害等が発生した際に消防隊に対して情報提供するため、次に掲げる図書等を　　　　　　　　　　に配置する。

⑴　防火対象物等の概要表、案内図、平面図、詳細図、立面図、断面図、展開図、室内仕上表及び建具表

⑵　火気使用設備器具等の位置、構造等の状況を示した図

⑶　防火・防災管理維持台帳

２　火災、地震その他の災害等が発生した際は、防火対象物等の　　　　　　　　　　　に消防隊の誘導のための配置員を置く。

第６節　教育・資格管理業務

# （防火・防災教育）

第２６条　統括防火・防災管理者は、防火・防災管理業務に従事する者に対して、防火・防災管理業務に必要な知識、技術を高めるための教育を行う。

２　従業員に対する防火・防災教育は、事業所の防火・防災管理者が作成した事業所の消防計画に基づき実施する。

（防火・防災教育の実施）

第２７条　管理権原者は、統括防火・防災管理者や各事業所の防火・防災管理者をはじめ火元責任者その他の防火・防災管理業務に従事する者に対する知識及び技能の向上を図るため、消防機関等が実施する防火・防災関連行事に積極的に参加させる。

２　防火・防災管理業務に従事する者に対する防火・防災教育は、

実施する。

# （防火・防災教育の内容）

第２８条　防火・防災管理業務に従事する者に対する防火・防災教育の内容は、次による。

⑴　全体についての防火・防災管理に係る消防計画の周知徹底

⑵　各事業所の責務等

⑶　自衛消防隊の編成とその任務

⑷　消防用設備等、防災設備等の機能及び取扱要領

⑸　廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画等の避難施設の維持管理

▲⑹　防災センターの役割とその重要性

⑺　地震対策及びその他の災害等に関する事項

⑻　警戒宣言の発令及び東南海・南海地震に係る注意報（以下「警戒宣言等」という。）が発せられ

た場合の応急措置対策等に関する基本事項

⑼　その他火災予防上及び自衛消防上必要な事項

（甲種防火管理再講習）

▲第２８条の２　甲種防火管理新規講習を修了した防火管理者は、講習修了後又は再講習修了後、法令に基づき再講習を受講する。

# （防災センター勤務員の教育）

▲第２８条の３　自衛消防隊の本部隊員となる防災センター勤務員の教育は、統括防火・防災管理者が実施計画表を作成し、個人及び全体の教育を実施し、その都度効果確認を行い記録しておく。

（防災センター勤務員の育成等）

▲第２８条の４　管理権原者は、防災センターにおいて消防用設備等の総合操作盤及び制御装置等の監視、操作等に従事し、及び災害等が発生した場合に自衛消防の活動を行う防災センター要員の育成及び講習の受講促進を計画的に行う。

# （工事中等の安全対策）

第２９条　統括防火・防災管理者は、複数の事業所にわたる増築、模様替え等の工事が行われる場合、当該工事を行う事業所の防火・防災管理者等と協力して「工事中の消防計画」を作成し、届出をする。

２　統括防火・防災管理者は、各事業所が行う用途変更・間仕切変更・内装等の変更工事等又は催物の開催など不定期に行われる工事等に関し、必要に応じて、工事・催物等の計画内容等の確認や現場確認を行い、法令適合の確認や火気管理等の防火上の確認を行う。

# （放火防止対策）

第３０条　統括防火・防災管理者は、放火防止対策について事業所の消防計画に定めさせるほか、次の対策を推進する。

⑴　建物内外の可燃物等の除去

⑵　物置、空室、雑品倉庫等の施錠管理の徹底

⑶　挙動不審者への声掛け

⑷　その他

ア　死角となりやすい廊下、洗面所等の可燃物の除去

イ　「監視中」のポスターを作成するなどし、放火させない環境に努める。

第３章　震災対策

第１節　震災に備えての事前計画

# （防災についての任務分担）

第３１条　管理権原者は、第２章第１節の管理権原者の権原の範囲等に基づき、実施区分ごとに点検、検査の任務分担を行う。

（建築物等の点検及び補強）

第３２条　統括防火・防災管理者は、建築物及び建築物に付随する施設物（看板、装飾塔等）の倒壊、転倒、落下防止の措置状況を把握する。

２　統括防火・防災管理者は、徳島県が作成・公表する地震の被害予測や徳島市が作成するハザードマップ等を定期的に確認し、防火対象物等に影響を及ぼす震災時の延焼、建物倒壊等の危険実態を把握する。

（オフィス家具類の転倒・落下・移動防止措置）

第３３条　統括防火・防災管理者は、事業所が実施するオフィス家具類の転倒・落下・移動防止措置状況を確認し、不備等がある場合は、事業所の防火・防災管理者等に対して必要な措置を講じるよう促す。

（危険物等の流出防止措置）

第３４条　統括防火・防災管理者は、事業所が実施する危険物、毒物、劇物、高圧ガス等の貯蔵及び取扱場所の点検状況を確認し、転倒・落下・浸水などによる発火危険がある場合は、事業所の防火・防災管理者等に対して必要な措置を講じるよう促す。

（火気使用設備器具の点検及び安全措置）

第３５条　統括防火・防災管理者は、事業所が実施する火気使用設備器具の自動消火装置、燃料の自動停止装置等について作動状況の点検及び確認状況を確認し、不備等がある場合は、事業所の防火・防災管理者等に対して必要な措置を講じるよう促す。

（安全避難確保及び点検）

第３６条　統括防火・防災管理者は、事業所が実施する避難施設及び防火設備の点検状況を確認し、不備等がある場合は、事業所の防火・防災管理者等に対して必要な措置を講じるよう促す。

（資機材及び非常用物品の準備）

第３７条　　　　　　　　　　　は、地震その他の災害に備え、防火対象物等に救助、救護等の資機材及び非常用物品を準備する。

２　統括防火・防災管理者は、資機材及び非常用物品の点検整備を定期的に実施する。

（周辺地域の事業所、住民等との連携及び協力体制の確立）

▲第３７条の２　統括防火・防災管理者は、応援協定を締結した事業所と合同で訓練を実施する。

２　応援協定の締結等

応援協定：

（警戒宣言等発令時の対応措置）

第３８条　自衛消防隊長は、警戒宣言等が発せられた場合には、防災センターに災害対策本部を設置し、緊急点検及び被害防止措置等の進行管理等を行う。

２　本部隊は、警戒宣言等が発せられた場合、別紙１２に定める任務を行う。

３　警戒宣言等が発せられた場合は、以下の対応をとる。

⑴　火気使用設備器具の使用、喫煙及び危険物の取扱いを原則として中止する。やむを得ず使用しようとする事業所は、自衛消防隊長の承認を得て、事業所の防火・防災管理者等の監視の下で使用し、出火防止等の安全対策を講じる。

⑵　エレベーターは、運転を停止する（地震時管制運転装置付きのものを除く。）。

⑶　工事、高所作業等を中止し、工事用資機材等の安全措置を施す。

▲４　休日、夜間等の営業時間外には、別紙１３に定める体制をとる。

# （連絡手段の確保）

第３９条　自衛消防隊長は、通話の輻そうや停電による電話の不通を想定し、自衛消防隊編成員との連絡の複数の手段及び手順をあらかじめ定めておく。

（従業員等の一斉帰宅の抑制）

第４０条　震災により公共交通機関が運行を停止し、当分の間復旧の見通しがなくなった場合に、帰宅困難者の発生による混乱を防止するため、従業員、児童、生徒等及び他の在館者（以下「従業員等」という。）が、施設内に待機できる体制を整えておく。

２　統括防火・防災管理者は、震災時に従業員等が安全に待機できる場所（施設内待機場所）及び防火対象物の備蓄品の維持管理を図る。

| 施設内待機場所 |  |
| --- | --- |
| 備蓄品 | 場 所 |  |
|  | 数量等 | 別紙１４「一斉帰宅抑制における従業員等のための備蓄」のとおり |

３　統括防火・防災管理者は、災害時要援護者(高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦、外国人等)を考慮した対策に努める。

（災害予防措置）

第４１条　各管理権原者は、統括防火・防災管理者に対して、訓練等を実施した結果の確認及び検証を行わせ、この計画を改善していく取り組み（ＰＤＣＡサイクル）を行わせる。

第２節　震災時の活動計画

（震災時の自衛消防隊の任務）

第４２条　震度５強以上の地震が発生した場合又は第４条に定める協議会の会長が必要と認める場合は、

に災害対策本部を設置する。

２　地震が発生した場合の自衛消防活動は、第２章第４節に準じて自衛消防活動を行う。

３　震災時の自衛消防活動は、地区隊ごとでの活動を原則とする。

４　各事業所の自衛消防隊長は、自己地区の被害状況及び活動状況を把握し、自衛消防隊長に適宜報告する。

５　被害のない地区又は活動の終了した地区の自衛消防隊は、自衛消防隊長から活動要請があった地区において、協力して活動を行う。

（緊急地震速報の活用)

▲第４２条の２　統括防火・防災管理者は、別紙１５「緊急地震速報利活用マニュアル」を作成し、訓練及び防火・防災教育の機会を捉えて、緊急地震速報の受信方法及び活用対策等について従業員及び防火・防災管理業務に従事する者に周知、徹底する。

（地震発生直後の報告）

第４３条　地区隊長は、事業所の消防計画に基づく安全措置を講じ、被害の状況及び建物、火気使用設備器具等の点検結果を自衛消防隊長に報告する。

（地震発生直後の指示）

第４４条　地震発生直後、自衛消防隊長は、全体の被害状況を把握し、本部隊及び地区隊長に必要な応急措置を講じるよう指示する。

（地震時の活動）

第４５条　各防火・防災管理者は、情報収集、初期救助・初期救護及び帰宅困難者対策等の地震時の活動について、事業所間の連携を図る。

２　地震時の消火活動等は、地区隊がそれぞれの地区を受け持ち、本部隊は被害が最も大きいところを優先して活動するほか、情報収集等については次による。

⑴　情報収集

ア　本部隊の通報連絡（情報）班は、周辺の被災状況を把握し、その情報を地区隊に連絡するとともに、その対応措置を講じる。

イ　地区隊の通報連絡（情報）班は、それぞれの地区の被災状況を本部隊の通報連絡（情報）班に報告する。

ウ　防災センターの総合操作盤等の障害により、機器による情報収集ができなくなった場合は、速やかに情報連絡員を増強し、館内を巡回させ情報収集等を行う。

⑵　初期救助、初期救護

ア　本部隊の応急救護班は、地震発生時に倒壊建物等に挟まれたり閉じ込められた人の把握に努め、救出救護活動に当たる。

イ　本部隊の要員等の装備のほか、必要な救出救護用資機材の装備は、　　　　　　　　　　　が準備し、　　　　　　　　　　　で保管、管理する。

ウ　地区隊の応急救護班の任務及び必要な装備は各事業所の消防計画に定める。

エ　地域周辺で救助や消火が必要な場合は協力する。

⑶　避難誘導

ア　本部隊の避難誘導班は、一時集合場所に誘導された避難者を地区隊の避難誘導班と協力し、避難場所へ誘導する。

イ　地区隊の避難誘導班は、それぞれの地区の従業員等を一時集合場所に誘導し、その人員を把握し、本部隊の避難誘導班員に報告する。

ウ　避難場所は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する。

（周辺地域の事業所及び住民との連携）

▲第４５条の２　自衛消防隊長は、防火対象物等内の安全が確認できた場合は、応援協定に基づく応援に移行する。

２　前項の応援協定に基づく応援を行う場合は、自衛消防隊長に報告する。

（安否確認）

第４６条　自衛消防隊長は、自衛消防隊編成員及び事業所の安否確認結果を把握する。

（従業員等の施設内待機等）

第４７条　自衛消防隊長は、震災時に館内放送及び拡声器等を用いて、「むやみに移動を開始しない」ことを従業員等に徹底する。

２　地区隊長は、消防用設備等の被害状況を把握し、異常があった場合は、自衛消防隊長に報告する。

３　自衛消防隊長は、災害関連情報等を収集し、施設周辺の災害状況を別紙１６「施設の安全点検のためのチェックリスト」に従い確認し、管理権原者へ報告する。

４　管理権原者は、前項の報告を踏まえ、施設内で待機できるか判断する。

５　自衛消防隊長は、施設内の消防用設備等が損壊している場合は、次の措置を行う。

⑴　施設内における火気使用設備器具等の使用中止

⑵　消火器の増設・設置位置の周知

⑶　定期的な巡回監視

６　管理権原者は、施設の周辺や施設の被害状況等から施設の安全性が確保できないと判断した場合は、徳島県や徳島市等から得られる一時滞在施設の開設情報を基に、自衛消防隊長等に従業員等を誘導させる。

（時差退社の実施）

第４８条　自衛消防隊長は、災害発生状況や公共交通機関の運行状況、幹線道路の混雑状況等から判断し、従業員等が安全に帰宅できるようになった場合は、事業員等に対して時差退社計画表に基づく方面別の集団帰宅を促す。

第３節　施設再開までの復旧計画

（地震後から使用再開までの対策）

第４９条　施設の再開については、　　　　　　　　　　　　　　　　　決定し、二次災害発生防止措置を行った後に、再開の時期等を決め各事業所に周知する。

２　地震後から使用再開までの安全措置等については、それぞれの事業所の消防計画による。

（ガス、電気、上下水道、通信等途絶時の対策）

第５０条　自衛消防隊長は、ガス、電気、上下水道、通信途絶時は、非常用電源等の非常用物品を活用し対応する。

２　自衛消防隊長は、震災後の二次災害発生を防止するために、予防管理組織の編成に準じた実施区分ごとに、点検・検査を行い、次の措置を行う。

⑴　火気使用設備器具、電気器具等からの火災発生要因の排除又は使用禁止措置を行う。

⑵　危険物物品からの火災発生要因の排除、安全な場所への移管又は立入禁止措置を行う。

⑶　倒壊、落下危険等のある場合は、立入禁止措置を行う。

（復旧作業等の実施）

第５１条　統括防火・防災管理者は、復旧作業又は建物の使用を再開するときは、次に掲げる措置を講じる。

⑴　復旧作業に関わる工事人に対する出火防止等の教育を徹底すること。

⑵　復旧作業と事業活動が混在する場合は、相互の連絡を徹底するとともに監視を強化すること。

⑶　復旧作業時又は建物の使用を再開するときは、通常と異なる利用形態となることから立入禁止区域や避難経路を従業員及びその他防火・防災管理業務に従事する者に周知徹底すること。

第４章　火災以外の災害対策

▲第１節　大規模テロ等に伴う自衛消防対策

（自衛消防活動の原則）

第５２条　大規模テロ等に伴う災害の自衛消防活動は、在館者の避難及び避難のために必要な最小限の身体防護措置に限定する。

（自己事業所で大規模テロ等に伴う災害と疑われる事案が発生した場合）

第５２条の２　大規模テロ等に伴う災害と疑われる事案が発生した事業所は、速やかに自衛消防隊長に連絡し、各事業所はそれぞれの消防計画に定める活動を行う。

（近隣地域で大規模テロ等に伴う災害と疑われる事案が発生した場合）

第５２条の３　自衛消防隊長は、行政機関からの警報の発令等の情報を速やかに伝達できる体制をとり、必要に応じ在館者に伝達する。

（避難誘導）

第５２条の４　行政機関から避難の指示がなされた場合、自衛消防隊長は、パニック防止に配意しながら、各地区隊の避難誘導班と連携して在館者を指定された場所まで避難させる。この場合、逃げ遅れる者がいないように、地区隊長に適宜人員確認を行わせる。

▲第２節　大雨・強風対策

（大雨・強風等に備えての予防措置）

第５３条　統括防火・防災管理者は、防火対象物等全体における大雨・強風等に備えて、建物内外の情報収集、水防用資機材の配置などの措置を講じる。

２　各事業所の防火・防災管理者等が、自主点検、検査にあわせて大雨・強風等による被害を未然に防止するための措置は、各事業所の消防計画に定める。

（大雨・強風等による被害発生の危険が高まった場合の措置）

第５３条の２　大雨洪水警報の発令、急激な豪雨など、被害発生の危険が高まった場合、自衛消防隊長は、防火・防災管理者に対して、事業所の消防計画に定める措置を行わせる。

（自衛消防活動）

第５３条の３　大雨・強風等に係る自衛消防活動は、自衛消防隊及び地下部分を担当する地区隊で行うことを原則とする。

ただし、自衛消防隊長は人員が不足する等必要に応じて、他の地区隊に応援を求めることができる。

▲第３節　受傷事故等に係る対策

（防火対象物の応急救護能力の向上）

第５４条　統括防火・防災管理者は、自衛消防隊員の応急救護能力の向上を図るため、各事業所の応急救護に関する資格保有者の状況の把握や救命講習等の受講促進について、各管理権原者と事前に協議しておく。

（応急救護資機材の配置）

第５４条の２　管理権原者は、本部隊に配置する応急救護資機材のほか、防火対象物等内の受傷事故に即時対応できるように地区隊においても、応急救護資機材を配置するよう努める。

（受傷事故等発生時の連絡体制の確保）

第５４条の３　統括防火・防災管理者は、防火対象物内において受傷事故等が発生した場合の連絡先を事前に定め、各自衛消防隊員に周知徹底を図る。

（受傷事故等発生時の活動）

第５４条の４　受傷事故等発生時の自衛消防活動は、各事業所の消防計画に定めるところによる。

▲第４節　火災以外の災害に対する自衛消防隊の活用

（火災以外の災害における自衛消防隊）

第５５条　この節に定める火災以外の災害時における自衛消防隊の組織、権限及び責務、その他防災センターを中心とした自衛消防体制等については、火災時における当該事項を定めた第２章第４節の例による。

２　営業時間外において火災以外の災害が発生した場合は、営業時間外等における火災時の自衛消防活動の体制について定めた第２４条の例による。

▲３　第１節から第３節までの災害が発生し、火災時における自衛消防隊の編成による活動では対応が困難と認められる場合は、自衛消防隊長は、本部隊・地区隊の各班の人員を増強若しくは移動し、又は新たな任務を付与するなどの対応により、効果的な自衛消防活動を行わせる。

第５章　雑　則

（経費の分担）

第５６条　本計画に基づき、経費を必要とする事業を行うときは、その都度協議し、経費の分担を決定する。

附則

この計画は、　　　　年　　月　　日から施行する。

▲別紙１

防火・防災管理協議会構成員一覧表

| 役職名 | 事業所名 | 職・氏名 | 建物所有者との関係 | 電話番号等 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 長 （代 表 者） |  |  |  |  |  |
| 副 会 長 |  |  |  |  |  |
| 副 会 長 |  |  |  |  |  |
| 統括防火・ 防災管理者 |  |  |  |  |  |
| 自衛消防組織 | 自衛消防協議会 |  |
|  | 統括管理者 |  |
| 事務局 |  |

※印は、該当する場合に記載する。

| 会員一覧 |
| --- |
| 番号 | 事業所名 | 管理権原者 職・氏 名 | 防火・防災管理者 職・氏 名 | 使用階等 | 建物所有者 との関係 | 電話番号 |

別紙２

防火対象物等の管理権原者の権原の範囲

| 所有者 （法人の場合は名称及び代表者氏名） | 所有部分 | 権原の範囲 |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 管理権原者 名称（店舗名） | 権原の範囲 | 番号 | 管理権原者 名称（店舗名） | 権原の範囲 |
| 平 面 図 |
| 階層 |  | 階層 |  |

（全体についての防火・防災管理業務を第三者へ委託している場合）

▲別紙３

全体についての防火・防災管理業務の一部委託状況表

年　　月　　日現在

| 再受託者の有無 | □無 □一部有 □全部 |
| --- | --- |
| 全体についての防火・防災管理業務の一部受託者の氏名及び住所等 |
| 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 | 受託者が再委託する場合記入 |
| 氏名（名称） 住所（所在地） 担当事務所（電話番号） 所在地 電話番号 〔教育担当者氏名〕 〔講習等種別・番号〕 〔教育計画〕 |  |  |
| 受託者の行う全体についての防火・防災管理業務の範囲及び方法 | 常駐方法 | 範囲 | □避難又は防火・防災上必要な構造及び設備の維持管理 □消防・防災設備等の監視・操作業務 | □同左 □同左 |
|  |  |  | □火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 | □同左 |
|  |  |  | □火災 | □地震 | □その他( ) | □同左 | □同左 | □同左 |
|  |  |  | □初期消火 □通報連絡 | □避難誘導 □その他（ | ) | □同左 □同左 | □同左 □同左 | □同左 |
|  |  |  | □消火・通報・避難訓練の実施 | □同左 □その他（ ） |
|  |  |  | □その他防火管理上必要な事項（ ） |  |
|  |  | 方法 | 常駐場所 |  |  |
|  |  |  | 常駐人員 |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |
|  | 巡回方式 | 範囲 | □避難又は防火・防災上必要な構造及び設備の維持管理 □消防・防災設備等の監視・操作業務 | □同左 □同左 |
|  |  |  | □火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 | □同左 |
|  |  |  | □火災 □地震 □その他( ) | □同左 □同左 □同左 |
|  |  |  | □初期消火 □避難誘導 □通報連絡 □その他（ ） | □同左 □同左 □同左 □同左 □同左 |
|  |  |  | □消火・通報・避難訓練の実施 □その他防火管理上必要な事項（ ） | □同左 □その他（ ） |
|  |  | 方法 | 巡回回数 |  |  |
|  |  |  | 巡回人員 |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |
|  | 遠隔移報方式 | 範囲 | □消防・防災設備等の遠隔監視・操作業務 | □同左 |
|  |  |  | □火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 | □同左 |
|  |  |  | □火災 | □地震 | □その他( ) | □同左 | □同左 | □同左 |
|  |  |  | □初期消火 □通報連絡 | □避難誘導 □その他( | ) | □同左 □同左 | □同左 □同左 | □同左 |
|  |  |  | □その他防火管理上必要な事項（ ） | □その他（ ） |
|  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |
|  |  |  | 到着所要時間 |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |

（備考）　「受託者の行う全体についての防火・防災管理業務の範囲」については、該当する項目の□に✓印を付する。

別紙４

自主点検チェック表「消防用設備等」

| 実施設備 | 確認箇所 | 点検 結果 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 設置場所に置いてあるか。 |  |
|  | ⑵ 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 |  |
|  | ⑶ 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |
|  | ⑷ ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 |  |
|  | ⑸ 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備 （移動式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 |  |
|  | ⑵ 消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |
|  | ⑶ ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 |  |
|  | ⑷ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例．物品の集積など） |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
|  | ⑶ 送水口の変形及び操作障害はないか。 |  |
|  | ⑷ スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 |  |
|  | ⑸ 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例．物品の集積など） |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
|  | ⑶ 管、管継手に漏れ、変形はないか。 |  |
| 泡消火設備 （固定式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 泡の分布を妨げるものがないか。 |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
|  | ⑶ 泡のヘッドに詰まり、変形はないか。 |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置） |  |
|  | ⑵ 手動式起動装置の直近の見やすい個所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 |  |
|  | ⑶ スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。 |  |
|  | ⑷ 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |
| 屋外消火栓設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 |  |
|  | ⑵ 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納庫」と表示されているか。 |  |
|  | ⑶ ホース、ノズルに変形、損傷はないか。 |  |
| 動力消防ポンプ設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。 |  |
|  | ⑵ 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。 |  |
|  | ⑶ 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。 |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | ⑶ 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |
|  | ⑷ 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | ⑶ 用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 |  |
|  | ⑷ ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食がないか。 |  |
| 漏電火災警報器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、ほこり、錆等で固着していないか。 |  |
| 非常ベル （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 操作上障害となる物がないか。 |  |
|  | ⑶ 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |
| 放送設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か。電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 試験的に放送設備により、放送ができるか確認する。 |  |
| 避難器具 （ 年 月 日実施） | ⑴ 避難に際し、容易に接近できるか。 |  |
|  | ⑵ 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 |  |
|  | ⑶ 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 |  |
|  | ⑷ 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 |  |
|  | ⑸ 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | ⑴ 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |
|  | ⑵ 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 |  |
|  | ⑶ 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 |  |
|  | ⑷ 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |
| 消防用水 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。 |  |
|  | ⑵ 道路から吸管投入口又は採水口までの消防自動車の進入通路が確保されているか。 |  |
|  | ⑶ 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。 |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また送水活動に障害となるものがないか。 |  |
|  | ⑵ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |
|  | ⑶ 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。 |  |
|  | ⑷ 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |
| 連結送水管 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また送水活動に障害となるものがないか。 |  |
|  | ⑵ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |
|  | ⑶ 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。 |  |
|  | ⑷ 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 |  |
|  | ⑸ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 非常コンセント設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に使用上障害となる物がないか。 |  |
|  | ⑵ 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉の開閉ができるか。 |  |
|  | ⑶ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 備考 |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 統括防火・防災 管理者確認 |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

別紙５

自主検査チェック表「火気関係」

月

| 実施責任者 |  | 担当区域 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜日 | 実施項目 |
|  |  | ガス器具のホー ス老化・損傷 | 電気器具の配線 老化・損傷 | 火気使用設備器具 の設置･使用状況 | 吸殻の 処 理 | 倉庫等の 施錠管理 | 終業時の 火気の確認 | その他（共用部分の 可燃物の有無等） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （備考） 不備・欠陥がある場合には、直ちに統括防火・防災管理者に報告する。 （凡例） ○…良 ×…不備・欠陥 …即時改修 | 統括防火・防災管理者確認 |  |

別紙６

自主検査チェック表「閉鎖障害等」

| 実施責任者 |  | 担当範囲 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 実施日時 |  |  |  |  |
| 実施項目 | 確認箇所 | チェック状況 | チェック状況 | チェック状況 | チェック状況 |
| 避難障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 閉鎖障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作障害等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |
| 実施責任者 |  | 担当範囲 |  |
| 実施日時 |  |  |  |  |
| 実施項目 | 確認箇所 | チェック状況 | チェック状況 | チェック状況 | チェック状況 |
| 避難障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 閉鎖障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作障害等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |
| （備考） 不備・欠陥がある場合には、直ちに統括防火・防災管理者に報告する。 （凡例） ○…良 ×…不備・欠陥 …即時改修 | 統括防火・防災管理者確認 |  |

別紙７

自主検査チェック表「建物構造等」

| 実施項目及び確認箇所 | 検査 結果 |
| --- | --- |
| 建物構造 | ⑴ 基礎部 上部の構造体に影響を及ぼすような沈下・傾き・ひび割れ・欠陥等がないか。 |  |
|  | ⑵ 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |
|  | ⑶ 天井 仕上材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |
|  | ⑷ 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |
|  | ⑸ 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗壁等）・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |
|  | ⑹ 屋外階段 各構成部材及びその結合部に、ゆるみ・ひび割れ・腐食・老化等はないか。 |  |
|  | ⑺ 手すり 支柱が破損・腐食していないか。また、取り付け部にゆるみ・浮きがないか。 |  |
|  | ⑻ 消防隊非常用進入口は表示されているか。また、進入障害はないか。 |  |
| 防火・防災施設 | ⑴ | 外壁の構造及び開口部等 ① 外壁の耐火構造等に損傷はないか。 |  |
|  |  | ② 外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。 |  |
|  |  | ③ 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |
|  | ⑵ | 防火区画 ① 防火区画を構成する壁、天井に破損がないか。 |  |
|  |  | ② 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 |  |
|  |  | ③ 自動開閉装置（ドアチェック等）付の防火戸・防火シャッターのくぐり戸が完全に閉まるか。 〔確認要領〕 ○ 常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ○ 煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。 |  |
|  |  | ④ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 |  |
|  |  | ⑤ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 |  |
|  |  | ⑥ 防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |
| 避難施設 | ⑴ | 廊下・通路 ① 有効幅員が確保されているか。 |  |
|  |  | ② 避難上支障となる設備・機器等の障害物を配置していないか。 |  |
|  | ⑵ | 階段 ① 手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。 |  |
|  |  | ② 階段室の内装は不燃材料になっているか。 |  |
|  |  | ③ 階段室に設備・機器等の障害物を配置していないか。 |  |
|  |  | ④ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |
|  | ⑶ | 避難階の避難口（出入口） ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |
|  |  | ② 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 |  |
|  |  | ③ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 |  |
|  |  | ④ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |

| 火気使用設備器具 | ⑴ | 厨房設備（コンロ、レンジ、フライヤー等）、給湯器等 ① 可燃物品から適正な距離が保たれているか。また、周辺部は炭化していないか。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ② ガス配管等は、亀裂、老化、損傷していないか。 |  |
|  |  | ③ 油脂を含む蒸気を発生させる厨房設備の天蓋、グリスフィルター、防火ダンパー及び排気ダクトは、清掃されているか。 |  |
|  |  | ④ 防火ダンパーに変形、損傷がなく、かつ、正常に作動するか。 |  |
|  |  | ⑤ 煙突、排気筒及び排気ダクトに変形、損傷がないか。また、可燃物品から適正な距離が保たれているか。 |  |
|  | ⑵ | 暖房器具（ガスストーブ、石油ストーブ等） ① 自動消火装置は、適正に機能するか。 |  |
|  |  | ② 火気周囲は、整理整頓されているか。 |  |
| 電気設備 | ⑴ | 変電設備 ① 電気技術主任者等の資格を有する者が検査を行っているか。 |  |
|  |  | ② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 |  |
|  |  | ③ 変電設備に異音、過熱はないか。 |  |
|  | ⑵ | 電気器具 ① タコ足の接続を行っていないか。 |  |
|  |  | ② 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |
| 危険物施設 | ⑴ | 少量危険物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 |  |
|  |  | ② 掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。 |  |
|  |  | ③ 換気設備は適正に機能しているか。 |  |
|  |  | ④ 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 |  |
|  |  | ⑤ 整理清掃状況は適正か。 |  |
|  |  | ⑥ 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |
|  |  | ⑦ 屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。 |  |
|  | ⑵ | 指定可燃物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 |  |
|  |  | ② 貯蔵取扱所周辺に火気はないか。 |  |
|  |  | ③ 整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |
| 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 統括防火・防災管理者確認 |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに統括防火・防災管理者に報告する。

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

別紙８

防火防災訓練計画届出書

| 平成 年 月 日 徳島市 消防署長 殿 届出者氏名 |
| --- |
| 次のとおり防火防災訓練計画を作成したので届け出ます。 |
| 訓練実施日時 | 平成 年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 |
| 組織の住所 | 電話 － |
| 組織の名称・代表者氏名 |  |
| 訓練場所 |  |
| 訓練担当者 | 電話 － |
| 参加人員 | 計 名 別紙参加者名簿のとおり |
| 訓 練 内 容 | □ 出向訓練 □ 自主訓練 |
|  | １ 通報訓練 ５ 地震体験訓練 |
|  | （実際に１１９番通報 有・無） |
|  | ２ 消火訓練 ６ 水上安全法 |
|  | ３ 避難誘導訓練 ７ 普通救命講習 |
|  | ４ 救出救護訓練 ８ その他 |
|  | ＊ 火災等の災害が発生した場合は、出向指導出来ない場合がありますのでご了承ください。 ＊ 訓練日時及び内容等の変更がありましたら、消防署へご連絡をお願いします。 ＊ 実際に１１９番通報訓練を行う場合は、１１９番通報を行う直前に消防局通信指令室（電話 ０８８－６５６－１１９０）まで通報訓練を行う旨のご連絡をお願いします。 |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |
|  | 訓練の届出を受理した場合 □ 行事予定表の記載 □ 休日等行事計画書の作成 □ 管轄分署・出張所及び分団への連絡 □ 通信指令室への連絡（実際に１１９番通報を行う場合） 準備資機材 |

※印欄は、記入しないこと。

別紙９

自衛消防訓練実施結果記録書

| 実施日時 | 年 月 日 時 分 から 時 分 まで |
| --- | --- |
| 実施場所 |  |
| 実施範囲 | 全 体 ・ 部 分 （ 棟 階） |
| 訓練想定 （該当する□にチェックをし、具体的な内容を記載する。） | □ 火災 ・□ 地震 ・ □ その他の災害（ ） 具体的な内容： |
| 訓練項目等 （該当する□にチェックをし、参加人員を記入する。） | □ 総 合 訓 練 | 名 |
|  | 個別 訓練 | □ 消火訓練 | 名 | □ 通報訓練 | 名 |
|  |  | □ 避難訓練 | 名 |  |
|  |  | □ その他（ ） | 名 |
| 訓練参加者 内訳 | 従業者・居住者等（全員・一部） 名 （うちパート・アルバイト 名） 参加者内訳：自衛消防隊員 名 うち 本部隊員 名 （うち 防災センター勤務員 名） 地区隊員 名 |
| 訓練指導者 | 職 氏名 |
| 結果への意見 | 全体の評価 |  |
|  | 推奨事項 |  |
|  | 反省点 |  |
| 記録作成者 | 職 氏名 |

備考１　総合訓練とは、火災の覚知又は発見から消防隊到着までの初期消火、通報連絡、避難誘導、消防隊への情報提供などの一連の自衛消防活動に係る訓練をいう。

２　訓練の事前計画や実施記録等を別に作成した場合は、添付しておくこと。

３　自衛消防訓練実施結果記録書は、３年間保存すること。

別紙１０

自衛消防組織の編成と任務（編成表）

自衛消防隊編成表（　　時間帯　　　時　　分～　　時　　分）

自衛消防組織要員（消防法第8条の2の5）（　該・否　）

別紙１１

自衛消防隊の編成と任務（資格管理表）

自衛消防組織（消防法第８条の２の５）（ 該・否 ）

| 配置等 | 職名・氏名 | 保有資格等 | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者 |  |  |  |
| 本部隊 |
| 自衛消防隊長（統括管理者） |  |  |  |
| 自衛消防隊長の代行者 | (第1順位) |  |  |  |
|  | (第2順位) |  |  |  |
| 自衛消防業務講習修了者 |  |  |  |

※１　本表を新規に作成した場合は、自衛消防組織設置届にその写しを添付すること。また、本表に変更があった場合は、変更の都度、最新の内容に修正し、管轄消防署へその変更内容について、資料を提出すること。

※２　［自衛消防業務講習修了者］：自衛消防業務講習の課程を修了した者

※３　特記事項欄には、自衛消防隊長が防火管理者の場合はその旨、代行者の代行可能時間帯、中核となる要員の指定を内容を記入すること。

※４　一部委託先従業員の場合、特記事項欄に派遣元事業所名を記入すること。

別紙１２

自衛消防組織の編成と任務（任務表）

１　本部隊の任務

| 班 | 災害等発生時の任務 | 警戒宣言等が発せられた場合の組織編成 | 警戒宣言等が発せられた場合の任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通報連絡（情報）班 | １ 消防機関への通報及び通報の確認 ２ 館内への非常放送及び指示命令の伝達 ３ 関係者への連絡（緊急連絡一覧表による。） ４ 災害状況（火災発生場所・焼損物の特定・延焼状況・損傷等の状況等）の情報収集 ５ 逃げ遅れ・負傷者等の情報収集 ６ 地区隊への情報収集 ７ 地区隊との連絡調整、指示命令 ８ 消防隊の誘導及び消防隊への情報提供 | 通報連絡（情報）班は、情報収集担当として編成する。 | １ 報道機関等により警戒宣言等の発令に関する情報を収集し、自衛消防隊長に連絡する。 ２ 周辺地域の状況を把握する。 ３ 放送設備、掲示板、携帯用拡声器等により在館者に対する周知を図る。 ４ 食料品、飲料水、医薬品等及び防災資器材の確認をする。 ５ 在館者の調査 ６ その他 |
| 初期消火班 | １ 出火階に直行し、屋内消火栓による消火作業に従事 ２ 地区隊が行う消火作業への指揮指導 ３ 消防隊との連携及び補佐 | 初期消火班は、点検措置担当として編成する。 | 建物構造、防火・避難施設、電気、ガス、エレベーター、消防用設備等、危険物の点検及び保安の措置を講じる。 |
| 避難誘導班 | １ 出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ２ 非常口の開放及び開放の確認 ３ 避難上障害となる物品の除去 ４ 未避難者、要救助者の確認及び本部への報告 ５ ロープ等による警戒区域の設定 | 避難誘導班は、平常時と同様の編成とする。 | 混乱防止を主眼として、退館者の案内及び避難誘導を行う。 |
| 応急救護班 | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者の応急処置 ３ 救急隊との連携、情報の提供 ４ 逃げ遅れの救出 | 応急救護班は、情報収集担当として編成する。 | 上記の通報連絡（情報）班の任務と同様のほか、救出資機材等の確認をする。 |
| 安全防護班 | １ 火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖 ２ 非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転停止 ３ エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 | 安全防護班は、点検措置担当として編成する。 | 上記の初期消火班の任務と同様とする。 |

▲別紙１３

営業時間外等の防火対象物自衛消防隊の組織編成表及び活動要領

# １　休日の指揮体制

# ２　夜間の指揮体制

# ３　活動要領

⑴　火災を発見した場合は、直ちに消防機関に通報後、初期消火活動を行うとともに、ビル内残留者に火災の発生を知らせ、自衛消防隊長、防火管理者等関係者に別に定める緊急連絡網により急報する。

⑵　消防隊に対しては、火災発見の状況、延焼状況等の情報及び資料等を速やかに提供するとともに、出火場所への誘導を行う。

⑶　活動に際しては、在館中の事業所の従業員が協力する。

⑷　自動通報を行っている場合は次のとおりとする。

ア　無人直接通報の場合で、休日、夜間などの営業時間外等の無人時においては、無人直接通報を行う。

なお、火災発生等の連絡を受けた防火管理者等は、現場に駆け付ける。

イ　即時通報の場合で、休日、夜間などの営業時間外等の無人時においては、即時通報を行う。

なお、火災発生等の連絡を受けた防火管理者等は、現場に駆け付ける。

（緊急連絡先）

別紙１４

一斉帰宅抑制における従業員等のための備蓄（例）

| 備蓄場所 | 備蓄品 （１人分/日の備蓄量） | 人/３日分の備蓄量 |
| --- | --- | --- |
| 階 | 食料品 | アルファ化米（３食分） |  |
|  |  | 乾パン（１缶） |  |
|  |  | 缶詰（３缶） |  |
|  | 飲料水 | ミネラルウォーター（３リットル） |  |
|  | 救急医療薬品類 | 消毒液 |  |
|  |  | ばんそうこう |  |
|  |  | 風邪薬 |  |
|  | 災害時要援護者用 | 簡易ベッド |  |
|  |  | 簡易間仕切り壁 |  |
|  |  | 乳幼児用食品 |  |
|  |  | 粉ミルク |  |
|  |  | 哺乳器 |  |
|  |  | 車いす |  |
|  | その他の物資 | 毛布・保温シート等（１枚/人） |  |
|  |  | 簡易トイレ |  |
|  |  | 敷物・ブルーシート等 |  |
|  |  | 携帯ラジオ |  |
|  |  | 懐中電灯 |  |
|  |  | 乾電池（単１から単４） |  |
|  |  | 使い捨てカイロ（３個） |  |
|  |  | ウエットティッシュ |  |
|  |  | 非常用発電機 |  |
|  |  | 工具類 |  |
|  |  | ヘルメット |  |
|  |  | 軍手 |  |
|  |  | 地図（１都３県） |  |
|  |  | 拡声器 |  |
| 備蓄場所 | 備蓄品 （１人分/日の備蓄量） | 人/３日分の備蓄量 |
| 階 | 食料品 | アルファ化米（３食分） |  |
|  |  | 乾パン（１缶） |  |
|  |  | 缶詰（３缶） |  |
|  | 飲料水 | ミネラルウォーター（３リットル） |  |
|  | 救急医療薬品類 | 消毒液 |  |
|  |  | ばんそうこう |  |
|  |  | 風邪薬 |  |
|  | 災害時要援護者用 | 簡易ベッド |  |
|  |  | 簡易間仕切り壁 |  |
|  |  | 乳幼児用食品 |  |
|  |  | 粉ミルク |  |
|  |  | 哺乳器 |  |
|  |  | 車いす |  |
|  | その他の物資 | 毛布・保温シート等（１枚/人） |  |
|  |  | 簡易トイレ |  |
|  |  | 敷物・ブルーシート等 |  |
|  |  | 携帯ラジオ |  |
|  |  | 懐中電灯 |  |
|  |  | 乾電池（単１から単４） |  |
|  |  | 使い捨てカイロ（３個） |  |
|  |  | ウエットティッシュ |  |
|  |  | 非常用発電機 |  |
|  |  | 工具類 |  |
|  |  | ヘルメット |  |
|  |  | 軍手 |  |
|  |  | 地図（１都３県） |  |
|  |  | 拡声器 |  |

別紙１５

緊急地震速報利活用マニュアル(例)

（システム等を導入した集客施設の場合）

〇　目的

このマニュアルは、緊急地震速報を利活用することにより、地震災害への迅速な初動対応を行い、施設の保安並びに従業員及び来客者の安全確保を図ることを目的とする。

〇　対象施設

対象範囲は、本施設の利用者とし、対象者は全ての従業員等

〇　システム概要図

〇　速報基準及び伝達内容

気象庁から緊急地震速報が発表された場合に次のとおり放送する。

「（報知音）ただいま地震が発生しました（緊急地震速報が発表されました）。当館は耐震化されていますので安全ですが、念のため頭を保護し、落ち着いて係員の指示に従ってください。」

〇　従業員等の対応

⑴　事務室における従業員の対応

# ①　周りに来客者が無く、自らの安全を確保する場合

・　最寄りの机の下に潜り、揺れに備える姿勢をとる。

・　近くに机がない場合、落下物等の危険が小さい場所でひざまずき、揺れに備える。

・　窓ガラス付近では、割れたガラスの飛散に備える。

# ②　来客者がある場合

・　あわてて行動し、出口や階段などに殺到することがないように呼びかける。

呼びかける内容は次のとおり

「ただいま地震が発生しました（緊急地震速報が発表されました）。当館は耐震化されていますので安全です。その場で姿勢を低くし、頭を保護してください。」

・　事前に設置してある安全な場所に誘導し、頭を守り、安全な姿勢をとるよう呼びかける。

⑵　食堂、喫茶室等での対応

# ［　厨房内　］

・　その場で火が消せる場合は消火する。

・　やけどのおそれがある調理中の鍋や熱湯からは離れる。

［　フロア内　］

・　配膳は中断し、トレイ等を安全な場所（例えば床）に置く。

・　落下物等の危険が小さい場所でひざまずき、揺れに備える。

［　利用者への誘導　］

・　着席中はその場でじっとして揺れに備えるよう誘導（熱湯に注意）

・　移動中は落下物等の危険が小さい場所でひざまずき、揺れに備えるよう誘導

〇　訓練

館内放送システムの確認及び緊急地震速報への慣熟のため、対処訓練（放送を行い一時的に対処行動をとる）については、定期的に実施する。

毎年定期的に実施する防災訓練等において、緊急地震速報を利活用する。

その他、訓練の詳細については、訓練実施要領に定める。

〇　周知・広報

⑴　広報誌、ＨＰにより、緊急地震速報についての周知を行う。

⑵　従業員等

①　このマニュアルを全員に配布

②　緊急地震速報の技術的限界、受信した際の行動等について講習会を実施

⑶　外来者

①　施設出入り口（正面及び南口。以下同じ。）に、緊急地震速報発表時の対応について示す看板を設置するとともに、施設内の各掲示板（喫茶、食堂等を含む）等を利用してポスターの掲示を行う。

②　外来者に対し、施設利用時に緊急地震速報発表時の対応について記載したビラを配布する。

③　地震発生時に注意を要する必要性が高い場所については、具体的に場所を明示する。

（注）　上記の例示は、一般的な検討事項について、簡易にまとめてあるものです。そのため、実施のマニュアルの作成に当たっては、それぞれの利用者の業務内容等により、具体的な検討が必要となります。

平成19年8月気象庁「緊急地震速報の利活用の手引き（施設管理者用）Ver.1.0」より

別紙１６

施設の安全点検のためのチェックリスト（例）

| 点検項目 | 点検内容 | 判定 （該当） | 該当する場合の 対処・応急対応等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施設全体 |
| 1 | 建物（傾斜・沈下） | 傾いている。沈下している。 |  | 建物を退去 |
|  |  | 傾いているように感じる。 |  | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 2 | 建物（倒壊危険性） | 大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 |  | 建物を退去 |
|  |  | 斜めやX字形のひび割れがあるが、コンクリートの剥落はわずかである。 |  | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 3 | 隣接建築物・周辺地盤 | 隣接建築物や鉄塔等が施設の方向に傾いている。 |  | 建物を退去 |
|  |  | 周辺地盤が大きく陥没または隆起している。 |  | 建物を退去 |
|  |  | 隣接建築物の損傷や周辺地盤の地割れがあるが、施設への影響はないと考えられる。 |  | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 施設内部（居室・通路等） |
| 1 | 床 | 傾いている、または陥没している。 |  | 立入禁止 |
|  |  | フロア等、床材に損傷が見られる。 |  | 要注意/要修理 |
| 2 | 壁・天井材 | 間仕切り壁に損傷が見られる。 |  | 要注意/要修理 |
|  |  | 天井材が落下している。 |  | 立入禁止 |
|  |  | 天井材のズレが見られる。 |  | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 3 | 廊下・階段 | 大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 |  | 立入禁止 |
|  |  | 斜めやX字形のひび割れがあるが、コンクリートの剥落はわずかである。 |  | 点検継続 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 4 | ドア | ドアが外れている、または変形している。 |  | 要注意/要修理 |
| 5 | 窓枠・窓ガラス | 窓枠が外れている、または変形している。 |  | 要注意/要修理 |
|  |  | 窓が割れている、またはひびがある。 |  | 要注意/要修理 |
| 6 | 照明器具・吊り器具 | 照明器具・吊り器具が落下している。 |  | 要注意/要修理 |
|  |  | 照明器具・吊り器具のズレが見られる。 |  | 要注意/要修理 |
| 7 | オフィス家具類 | オフィス家具類が転倒している。 |  | 要注意/要修理/要固定 |
|  |  | 書類等が散乱している。 |  | 要注意/要復旧 |
| 設備等 |
| 1 | 電力 | 外部からの電力供給が停止している。（商用電源の途絶） |  | 代替手段の確保/要復旧 →（例）非常用電源を稼働 |
|  |  | 照明が消えている。 |  |  |
|  |  | 空調が停止している。 |  |  |
| 2 | エレベーター | 停止している。 |  | 要復旧 →メンテナンス業者に連絡 |
|  |  | 警報ランプ、ブザー点灯、鳴動している。 |  |  |
|  |  | カゴ内に人が閉じ込められている。 |  | →メンテナンス業者または消防機関に連絡 |
| 3 | 上水道 | 停止している。 |  | 代替手段の確保/要復旧 →(例）備蓄品の利用 |
| 4 | 下水道・トイレ | 水が流れない（溢れている）。 |  | 使用中止/代替手段の確保/要復旧 →（例）災害用トイレの利用 |
| 5 | ガス | 異臭、異音、煙が発生している。 |  | 立入禁止/要復旧 |
|  |  | 停止している。 |  | 要復旧 |
| 6 | 通信・電話 | 停止している。 |  | 代替手段の確保/要復旧 →（例）衛星携帯電話、無線機の利用 |
| 7 | 消防用設備等 | 故障・損傷している。 |  | 代替手段の確保/要復旧 →消防設備業者に連絡 |
| セキュリティ |
| 1 | 防火シャッター | 閉鎖している。 |  | 要復旧 |
| 2 | 非常階段・非常用出口 | 閉鎖している（通行不可である）。 |  | 要復旧 →復旧できない場合、立入禁止 |
| 3 | 入退室・施錠管理 | セキュリティが機能していない。 |  | 要復旧/要警備員配置 →外部者侵入に要注意 （状況により立入禁止） |

# Text boxes

＜地区隊＞

＜本部隊＞

自　衛　消　防　隊　長

（統括管理者）

地区隊（　　　　　　　　）

地区隊（　　　　　　　　）

地区隊（　　　　　　　　）

地区隊長

地区隊長

地区隊長

隊長の代行者兼副隊長

代行者１　（　　　　　　）

代行者２　（　　　　　　）

協議会の代表者

通報連絡（情報）班

通報連絡（情報）班

通報連絡（情報）班

通報連絡（情報）班　(　名)

班長

班員

初期消火班

初期消火班

初期消火班

避難誘導班

避難誘導班

避難誘導班

初期消火班　　　　　(　名)

班長

班員

応急救護班

応急救護班

応急救護班

避難誘導班　　　　　(　名)

班長

班員

安全防護班

安全防護班

安全防護班

応急救護班　　　　　(　名)

班長

班員

地区隊の編成は

の消防計画に定める

地区隊の編成は

の消防計画に定める

地区隊の編成は

の消防計画に定める

安全防護班　　　　　(　名)

班長

班員

防災センター勤務員

（　名）

通報連絡担当

自衛消防組織本部隊

消火担当

指揮者

消防・防災設備要員

（　名）

消火担当

安全防護担当

防災センター

警備宿日直責任者

※　休日出勤者も、自衛消防活動を行うものとする。

１　防災センターへの通報連絡

２　初期消火

通報連絡担当

防災センター勤務員

（　名）

防災センター

警備宿日直責任者

指揮者

自衛消防組織本部隊

消火担当

消防・防災設備要員

（　名）

消火担当

安全防護担当

駐車場要員

（　名）

消火担当

※　休日出勤者も、自衛消防活動を行うものとする。

１　防災センターへの通報連絡

２　初期消火

緊急地震速報

配信サーバ

構内放送

制御設備

構内放送

制御設備

館内スピーカー

※全館放送が可能

※外部から入力された

接点情報に基づく自

動放送が可能

※変換ソフト追加

接点信号

音声信号

※放送例

（アラーム音）

「緊急地震速報です。

地震が発生しましたので

落ち着いて行動して下さい。」

新設ケーブル

（ＬＡＮケーブル）