## 記入例(日最大50㎥以上)
水質測定記録表 |  |  | （記載例） | [7 empty] | 汚濁負荷量測定記録表 |  |  | （記載例）
令和〇年〇月分 | [10 empty] | 令和〇年〇月分 |  |  | 稼働日数 | 〇 | 日 | 測定日数 | 〇 | 日
工場・事業場名 |  | 〇〇マンション | [8 empty] | 〇〇マンション |  |  | ※稼働日数は、排水処理施設の稼働日数を記入すること。
〇測定結果の概要
排水口の名称 | 項目 | 測定回数 | 測定値 |  |  | 基準不適合回数 |  |  |  |  | 測定日 | 場所 | 特定排出水量 （㎥/日） | ＣＯＤ(mg/L) | ＣＯＤ汚濁負荷量（kg/日） | T-N (mg/L) | T-N汚濁負荷量（kg/日） | T-P (mg/L) | T-P 汚濁負荷量（kg/日）
|  |  | 平均 | 最大 | 最小
№１ | ｐＨ | 4 | 7.2 | 8.1 | 6.8 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | №１ |  | 5.6 |  | 12.1 |  | 1.1
| ＢＯＤ | 4 | 19.4 | 26.5 | 12.8 | 1 | [7 empty] | 8.6 |  | 16.5 |  | 1.2
| ＣＯＤ | 12 | 10 | 12.5 | 7.7 | 0 | [7 empty] | 8.9 |  | 14.9 |  | 1.6
| ＳＳ | 4 | 7.9 | 10.4 | 3.9 | 0 | [5 empty] | 平均 | 251 | 7.7 | 1.9327 | 14.5 | 3.6395 | 1.3 | 0.3263
| Ｔ－Ｎ | 12 | 20.6 | 29.7 | 14.5 | 0 |  |  |  |  | 4.11 | №１ |  | 11.2 |  | 35 |  | 1.5
| Ｔ－Ｐ | 12 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | [7 empty] | 13.4 |  | 26 |  | 2
| 大腸菌 | 4 | 44 | 68 | 21 | 0 | [7 empty] | 9.9 |  | 28 |  | 1.8
[12 empty] | 平均 | 240 | 11.5 | 2.76 | 29.6667 | 7.12 | 1.7667 | 0.424
※水質測定を各排水口ごとに測定している場合は、それぞれの排水口ごとに記載してください。 測定値単位（mg/l) | [10 empty] | 4.18 | №１ |  | 12.3 |  | 23.5 |  | 0.9
[14 empty] | 14.7 |  | 18.9 |  | 0.7
[14 empty] | 10.6 |  | 16.7 |  | 0.7
〇水質測定記録表 | [11 empty] | 平均 | 207 | 12.5333 | 2.5944 | 19.7 | 4.0779 | 0.76667 | 0.1587
測定日 | 測定場所 |  | 分析者 | 測定項目 | [6 empty] | 4.25 | №１ |  | 8.4 |  | 20.4 |  | 0.8
| 名称 | 排水量(㎥/日) |  | ｐＨ | ＢＯＤ | ＣＯＤ | ＳＳ | Ｔ－Ｎ | Ｔ－Ｐ | 大腸菌 |  |  |  | 9.2 |  | 17.8 |  | 1.3
4.4 | №１ | 251 | 〇〇 | 6.9 | 18.1 | 5.6 | 9.2 | 12.1 | 1.1 | 21 |  |  |  | 7.3 |  | 16.9 |  | 1.2
[6 empty] | 8.6 |  | 16.5 | 1.2 |  |  | 平均 | 239 | 8.3 | 1.9837 | 18.3667 | 4.3896 | 1.1 | 0.2629
[6 empty] | 8.9 |  | 14.9 | 1.6
4.11 | №１ | 240 | 〇〇 | 8.1 | 26.5 | 11.2 | 10.4 | 35 | 1.5 | 68
[6 empty] | 13.4 |  | 26 | 2
[6 empty] | 9.9 |  | 28 | 1.8
4.18 | №１ | 207 | 〇〇 | 6.8 | 20.3 | 12.3 | 8.4 | 23.5 | 0.9 | 54
[6 empty] | 14.7 |  | 18.9 | 0.7
[6 empty] | 10.6 |  | 16.7 | 0.7
4.25 | №１ | 239 | 〇〇 | 7.2 | 12.8 | 8.4 | 3.9 | 20.4 | 0.8 | 32
[6 empty] | 9.2 |  | 17.8 | 1.3 |  | 月間平均値 |  | 234.25 | 10.0083 | 2.3177 | 20.5583 | 4.8068 | 1.2333 | 0.29297
[6 empty] | 7.3 |  | 16.9 | 1.2 |  | 月間最大値 |  | 251 |  | 2.76 |  | 7.12 |  | 0.424
※水質測定を各排水口ごとに測定している場合は、それぞれの排水口ごとに記載してください。 有害物質について測定している場合は、項目を追加して結果を記載してください。 測定値単位（mg/l)
※汚濁負荷量を各排水口ごとに測定している場合は、それぞれの排水口ごとに記載してください。
備考１ 採水の年月日と分析の年月日が異なる場合には、備考欄にこれを明示すること。 ２ 排出水の汚染状態及び特定地下浸透水の汚染状態は、分けて記載すること。 | [10 empty] | 備考 汚濁負荷量の算定の基礎となった資料を合わせて保存すること。